## Sheet1
Hour | OriginalLoad_kW | DualIDRLoad_kW | PV_kW | Wind_kW | AvailableRenewable_kW | Case6_PreVoltage_kV | Case6_PostDSOVoltage_kV | Case6_HostingCap_kW | Case6_Curtailment_kW | Case6_AccommodatedRE_kW | Case8_Qavail_kvar | Case8_Qreq_kvar | Case8_Qeff_kvar | Case8_QeffEnergy_kVarh | Case8_PostReactiveVoltage_kV | Case8_HostingGainFromQ_kW | Case8_AbsorptionHeadroom_kW | Case8_HostingCap_kW | Case8_Curtailment_kW | Case8_AccommodatedRE_kW | DeltaP_Accommodation_kW | DeltaE_Accommodation_kWh
1 | 490 | 739.06 | 0 | 320 | 320 | 10.4337 | 10.4196 | 533.7981 | 0 | 320 | 96 | 0 | 0 | 0 | 10.4196 | 0 | 379.3383 | 533.7981 | 0 | 320 | 0 | 0
2 | 480 | 708.305 | 0 | 380 | 380 | 10.4579 | 10.444 | 533.1898 | 0 | 380 | 114 | 0 | 0 | 0 | 10.444 | 0 | 380.4068 | 533.1898 | 0 | 380 | 0 | 0
3 | 470 | 677.55 | 0 | 390 | 390 | 10.4597 | 10.4462 | 533.0925 | 0 | 390 | 117 | 0 | 0 | 0 | 10.4462 | 0 | 381.4799 | 533.0925 | 0 | 390 | 0 | 0
4 | 490 | 687.1725 | 0 | 400 | 400 | 10.4595 | 10.4466 | 529.7653 | 0 | 400 | 120 | 0 | 0 | 0 | 10.4466 | 0 | 381.1793 | 529.7653 | 0 | 400 | 0 | 0
5 | 500 | 686.795 | 0 | 350 | 350 | 10.4337 | 10.4215 | 528.2891 | 0 | 350 | 105 | 0 | 0 | 0 | 10.4215 | 0 | 381.369 | 528.2891 | 0 | 350 | 0 | 0
6 | 580 | 756.4175 | 0 | 200 | 200 | 10.3588 | 10.3477 | 520.8717 | 0 | 200 | 60 | 0 | 0 | 0 | 10.3477 | 0 | 379.7036 | 520.8717 | 0 | 200 | 0 | 0
7 | 700 | 700 | 50 | 220 | 270 | 10.403 | 10.3925 | 508.2823 | 0 | 270 | 87.3 | 0 | 0 | 0 | 10.3925 | 0 | 380.5428 | 508.2823 | 0 | 270 | 0 | 0
8 | 880 | 880 | 250 | 250 | 500 | 10.5112 | 10.5021 | 459.4259 | 40.5741 | 459.4259 | 181.5 | 0.17723 | 0.12824 | 0.12824 | 10.5 | 23.1511 | 375.1155 | 478.8855 | 21.1145 | 478.8855 | 19.4596 | 19.4596
9 | 1000 | 1000 | 350 | 230 | 580 | 10.5463 | 10.5382 | 434.0081 | 145.9919 | 434.0081 | 218.1 | 3.1749 | 2.3196 | 2.3196 | 10.5 | 313.2014 | 384.4553 | 710.2216 | 0 | 580 | 145.9919 | 145.9919
10 | 1180 | 1062 | 400 | 150 | 550 | 10.5378 | 10.5304 | 404.4897 | 145.5103 | 404.4897 | 215.4 | 2.4182 | 1.7504 | 1.7504 | 10.5 | 248.3412 | 406.4333 | 627.2877 | 0 | 550 | 145.5103 | 145.5103
11 | 1300 | 1170 | 430 | 120 | 550 | 10.5372 | 10.5305 | 365.3442 | 184.6558 | 365.3442 | 219.18 | 2.3705 | 1.7095 | 1.7095 | 10.5 | 238.8671 | 435.8763 | 585.5454 | 0 | 550 | 184.6558 | 184.6558
12 | 1450 | 1305 | 450 | 100 | 550 | 10.5344 | 10.5284 | 315.5348 | 234.4652 | 315.5348 | 221.7 | 2.1724 | 1.5595 | 1.5595 | 10.5 | 216.2676 | 460.9139 | 519.9148 | 30.0852 | 519.9148 | 204.38 | 204.38
13 | 1400 | 1260 | 450 | 110 | 560 | 10.5465 | 10.5402 | 290.8695 | 269.1305 | 290.8695 | 224.7 | 3.0192 | 2.1777 | 2.1777 | 10.5 | 289.8243 | 474.8916 | 567.0476 | 0 | 560 | 269.1305 | 269.1305
14 | 1250 | 1125 | 450 | 150 | 600 | 10.5766 | 10.5694 | 298.0816 | 301.9184 | 298.0816 | 236.7 | 5.1276 | 3.7507 | 3.7507 | 10.5 | 445.7397 | 466.9727 | 719.3465 | 0 | 600 | 301.9184 | 301.9184
15 | 1300 | 1170 | 400 | 300 | 700 | 10.6147 | 10.6072 | 326.0194 | 373.9806 | 326.0194 | 260.4 | 8.1819 | 6.1148 | 6.1148 | 10.5 | 581.7262 | 433.4379 | 759.4573 | 0 | 700 | 373.9806 | 373.9806
16 | 1350 | 1350 | 350 | 400 | 750 | 10.6237 | 10.6163 | 348.4453 | 401.5547 | 348.4453 | 269.1 | 9.1885 | 6.9047 | 6.9047 | 10.5 | 594.2123 | 380.7928 | 729.2381 | 20.7619 | 729.2381 | 380.7928 | 380.7928
17 | 1500 | 1500 | 200 | 500 | 700 | 10.5848 | 10.5772 | 375.6959 | 324.3041 | 375.6959 | 235.2 | 6.4557 | 4.8045 | 4.8045 | 10.5 | 486.8061 | 324.3108 | 700.0068 | 0 | 700 | 324.3041 | 324.3041
18 | 1650 | 1452 | 50 | 650 | 700 | 10.5794 | 10.5709 | 407.6101 | 292.3899 | 407.6101 | 171.3 | 6.2475 | 4.68 | 4.68 | 10.5 | 484.9488 | 276.8123 | 684.4224 | 15.5776 | 684.4224 | 276.8123 | 276.8123
19 | 1800 | 1584 | 0 | 680 | 680 | 10.5583 | 10.5495 | 394.9078 | 285.0922 | 394.9078 | 150 | 4.5546 | 3.387 | 3.387 | 10.5 | 394.9634 | 237.7622 | 632.67 | 47.33 | 632.67 | 237.7622 | 237.7622
20 | 1620 | 1425.6 | 0 | 700 | 700 | 10.5777 | 10.5676 | 406.0178 | 293.9822 | 406.0178 | 150 | 6.1934 | 4.6403 | 4.6403 | 10.5 | 490.1541 | 240.6781 | 646.6959 | 53.3041 | 646.6959 | 240.6781 | 240.6781
21 | 1200 | 1056 | 0 | 600 | 600 | 10.556 | 10.5439 | 450.5028 | 149.4972 | 450.5028 | 150 | 3.9283 | 2.9224 | 2.9224 | 10.5 | 409.6699 | 281.5358 | 732.0386 | 0 | 600 | 149.4972 | 149.4972
22 | 1000 | 880 | 0 | 500 | 500 | 10.5197 | 10.5064 | 485.7889 | 14.2111 | 485.7889 | 150 | 0.57706 | 0.42332 | 0.42332 | 10.5 | 86.5626 | 325.3458 | 551.7486 | 0 | 500 | 14.2111 | 14.2111
23 | 700 | 907.55 | 0 | 480 | 480 | 10.5046 | 10.4911 | 500.7097 | 0 | 480 | 144 | 0 | 0 | 0 | 10.4911 | 0 | 352.6409 | 500.7097 | 0 | 480 | 0 | 0
24 | 630 | 837.55 | 0 | 450 | 450 | 10.491 | 10.4772 | 517.8906 | 0 | 450 | 135 | 0 | 0 | 0 | 10.4772 | 0 | 369.269 | 517.8906 | 0 | 450 | 0 | 0